| Beiblatt FOE, Stand 2024-05-24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herstell-Nr.: ........ |  | Seite 1 von 5 |

Beschreibung der Ölfeuerungsanlage für den Dampfkessel

| Antragsteller (Arbeitgeber): | ................................................................ |
| --- | --- |
|  | (Name, Firma, Wohnort) |
| Aufstellungsort: | ................................................................ |
|  | (genaue Ortsbezeichnung, bzw. Name und Heimathafen des Binnenschiffes) |

| 1 | Heizöle |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Betrieb | Anfahren |
| 1.1 | Ölsorte nach DIN 51603 | ........ | ........ |
| 1.2 | Soweit nicht nach DIN 51603 | ........ | ........ |
| 1.2.1 | Heizwert (HU) in | ........ | ........ |
| 1.2.2 | Niedrigster Flammpunkt in °C | ........ | ........ |
| 1.2.3 | Höchster Massengehalt an Schwefel in % | ........ | ........ |

| 2 | Heizöl-Lagerung | siehe Beiblatt LOE |  | bereits vorhanden und genehmigt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Die Brennstoffabsperreinrichtung außerhalb des Kesselaufstellungsraumes befindet sich (örtliche Lage) |  |  |  |  |
|  | ................ |  |  |  |  |
|  | ................ |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsabsperreinrichtung |  | ja |  | nein |
|  | Eignungsnachweis |  | ........ |  |  |
| 2.1.1 | Fernbedienung | manuell | Notschalter |  | ........ |
| 2.1.2 | Art der Hilfsenergie | ........ |  |  |  |

| 3 | Heizöl-Vorwärmung (für Zerstäubung) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vorwärmer ist überwachungsbedürftiger Druckbehälter nach Betriebssicherheitsverordnung |  |  | ja | nein |
| 3.2 | Beheizung | Dampf | Heißwasser | elektrisch | ........ |
| 3.3 | Abschaltung gegen Heizflächenüberhitzung |  |  | ja | nein |
| 3.4 | Höchste Ölvorwärmtemperatur (selbsttätig geregelt) |  |  | ........ °C |  |
|  | Einrichtung mit Eignungsnachweis zur Überwachung der Ölvorwärmtemperatur vorhanden |  |  | ja | nein |

| 3.5 | Zulässiger Betriebsdruck PS des Ölvorwärmers |  | ........ bar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Sicherheitsventil vorhanden |  | ja | nein |
|  | Eignungsnachweis | ........ | kleinster Durchmesser D0........ mm |  |
|  | Einrichtung zur Überwachung von Ölaustritt vorhanden |  | ja | nein |
| 3.7 | Vorrichtung zur Prüfung des Heizmittels auf Ölgehalt vorhanden |  | ja | nein |

| 4 | Brenner |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Hersteller | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Typ (Firmenbezeichnung) | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Bauart: | Druckzerstäuber |  | Drehzerstäuber |  |  |  |  |
|  |  | Dampfzerstäuber |  | Druckluftzerstäuber |  |  |  |  |
|  |  | Rücklaufbrenner |  | ........ |  |  |  |  |
| 4.4 | Eignungsnachweis | Typprüfung |  | Einzelprüfung |  |  |  |  |
|  | Angewandte Normen | DIN EN 267 + Anhang K |  | TRD 411 |  | DIN EN 12952 |  |  |
|  |  | DIN EN 12953 |  | ........ |  |  |  |  |
|  | Nachweis der Eignung durch | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Zulässige Feuerungswärmeleistung | ........ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zulässiger Durchsatz der Feuerung | ........ kg/h |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Nachweis des Durchsatzes durch kontinuierliche Mengenmessung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einzelprotokoll | Auslitern |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Betriebsweise | automatisch |  | teilautomatisch |  |  | handbedient |  |
| 4.8 | Zündeinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | elektr. Hochspannungszündung als: |  | Dauerzündung |  | intermittierende Zündung |  |  |  |
|  | Zündung durch Lunte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erdgas | Flüssiggas |  | Leichtöl |  |  | ........ |  |
| 4.8.2 | Zündflamme ist in die Überwachung der Hauptflamme einbezogen |  |  | ja |  |  | nein |  |
| 4.8.3 | Zündflamme wird unabhängig von der Hauptflamme überwacht |  |  | ja |  |  | nein |  |
| 4.8.4 | Die maximale Ausströmdauer des Zündgases beträgt bei nicht überwachten Zündbrennern |  |  |  |  |  | ........ s |  |
| 4.8.5 | Zündgasversorgung aus Flaschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufstellung Kesselraum | außerhalb |  | transportabel |  |  |  |
| 4.8.6 | Handabsperrung vor Brenner |  |  | ja |  |  | nein |

| 5 | Durchlüftung der Rauchgaszüge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Durchlüftungsdauer | ........ s |  |  |  |  |
| 5.2 | Durchlüftungsstrom | ........ m³/h | Gesamtluftleistung | ........ m³/h |  |  |
| 5.3 | Volumen des Feuerraumes und der Rauchgaszüge bis zum Kesselende |  |  | ........ m³ |  |  |
| 5.4 | Volumen vom Kesselende bis zum Schornsteineintritt |  |  | ........ m³ |  |  |
| 5.5 | Automatische Luftabsperrklappe je Brenner |  |  | ja |  | nein |

| 6 | Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Flammenwächter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Hersteller |  | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Typ (Firmenbezeichnung) |  | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Bauart |  | ........ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Flammenwächter in der Zulassung des Feuerungsautomaten enthalten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Eignungsnachweis: |  | ........ |  |  |  |  |  |  |
|  | Typprüfung nach DIN EN 298 |  |  |  |  | Einzelprüfung |  |  |  |
| 6.2 | Schauöffnung zur Beobachtung der Zünd- und Hauptflamme am Brenner |  |  |  |  |  |  | am Feuerraum |  |
| 6.3 | Unterbrechung der Ölzufuhr durch selbsttätige Absperrung bei: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterschreiten des Mindestzerstäubungsmitteldruckes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterschreiten des Mindestheizöldruckes |  |  | Ausfall der Steuerenergie |  |  |  |  |  |
|  | Ausfall der Verbrennungsluft |  |  | Ausfall des Saugzuggebläses |  |  |  |  |  |
|  | Erlöschen der Flamme |  |  | Ausschwenken bzw. Ausfahren des Brenners |  |  |  |  |  |
|  | nicht hinreichend geöffneten Abgasklappen |  |  | Ansprechen eines Begrenzers |  |  |  |  |  |
|  | unzulässiger Abweichung des Luft-/ Brennstoffverhältnisses |  |  | Betätigung des Notschalters |  |  |  |  |  |
|  | nicht ausreichendem Verbrennungsluftstrom |  |  | zu hohem Brennkammerdruck |  |  |  |  |  |
|  | ungenügender Drehzahl des Zerstäuberbechers |  |  | unzul. Abweichung des Rezirkulationsluftstroms |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Schnellschlussvorrichtung vor: |  |  | jedem Brenner |  |  | jeder Brennergruppe |  |  |
|  | Anzahl der Sicherheitsabsperrarmaturen |  |  | ........ |  |  | davon eine Regelarmatur |  |  |
|  | Eignungsnachweise: | ........ |  | Typprüfung nach DIN EN ISO 23553 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Feuerungsautomat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hersteller |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
|  | Typ (Firmenbezeichnung) |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
|  | Eignungsnachweis: |  | ........ | Typprüfung nach DIN EN 298 |  |  |  |  | Einzelprüfung |
|  | Feuerungsautomat in Verbindung mit Flammenwächter für Dauerbetrieb geeignet |  |  |  |  |  | ja |  | nein |
|  | Brennersteuerung in SPS enthalten (Einzelprüfung) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Drucküberwachungsgeräte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Ölmindestdruckwächter |  |  | ja |  |  |  |  | nein |
|  | Eignungsnachweis/Typ |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Ölmaximaldruckwächter |  |  | ja |  |  |  |  | nein |
|  | Eignungsnachweis/Typ |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Luftdruckwächter |  |  | ja |  |  |  |  | nein |
|  | Eignungsnachweis/Typ |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 | Dampfdruckwächter |  |  | ja |  |  |  |  | nein |
|  | Eignungsnachweis/Typ |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Sicherheitszeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – des überwachten Zündbrenners |  |  |  |  |  |  |  | ........ s |
|  | – des Hauptbrenners bei Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  | ........ s |
|  | – des Hauptbrenners bei Erlöschen der Flamme während des Betriebes |  |  |  |  |  |  |  | ........ s |
| 6.7 | Örtliche Lage der Gefahrenschalter: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Überwachung des Verbrennungsluftstromes über: |  |  |  | Verbrennungsluftstrommessung |  |  |  |  |
|  | Drehzahl des Frischlüfters |  |  |  | Differenzdruck am Frischlüfter |  |  |  |  |
|  | Druck hinter Frischlüfter |  |  |  | Leistungsaufnahme des Frischlüftermotors |  |  |  |  |
| 6.9 | Überwachung des Luft-/Brennstoffverhältnisses |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektronischer Verbund mit Überwachung in der Steuerung |  |  |  | mechanischer Verbund |  |  |  |  |

| 7 | Sondereinrichtungen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Einrichtung zur O2-Regelung |  | ja | nein |  |
| 7.2 | Einrichtung zur Rauchgasrückführung |  | ja | nein |  |
|  | mit Gebläse | Injektor |  |  |  |
| 7.3 | Einrichtung zur Feuerraumdruckregelung |  | ja |  | nein |
| 7.4 | Einrichtung zur Dosierung von Additiv/Wasser1 zum Heizöl |  | ja |  | nein |
| 7.5 | Einrichtung zur Eindüsung von Harnstoff |  | ja |  | nein |
| 7.6 | ferngesteuerte Brennstoffumschaltung |  | ja |  | nein |
|  | ausgelöst durch/von |  | ........ |  |  |
| 7.7 | Sonstige (ggf. formlose Beschreibung) |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |

| 8 | Stromlaufpläne/Logikpläne | liegen bei | werden nachgereicht |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Stromlauf-/Logikplan für Kesselanlage einschließlich Feuerung |  | Nr. ........ |
|  | - R&I-Schema der Feuerungsanlage |  | Zeichnungs-Nr. ........ |
|  | ........ |  | ........ |
|  | ........ |  | ........ |
|  | ........ |  | ........ |
| 9 | Anmerkungen / Ergänzungen |  |  |
|  | ................................................................ |  |  |

……………………..................................	………………….................................

(Unterschrift Antragsteller)	(Unterschrift Ersteller der Anlage)

| Angaben zum Antragsteller | Angaben zum Ersteller der Anlage |
| --- | --- |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |

Das Protokoll muss alle bei der Einstellung vorhanden gewesenen, den Durchsatz bestimmenden Parameter so beschreiben, dass diese vom Sachverständigen jederzeit nachprüfbar sind.