| Beiblatt AOL, Stand 2025-01-03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herstell-Nr.: |  | Seite 1 von 3 |

Beschreibung der Aufstellung der Dampfkesselanlage

| Antragsteller (Arbeitgeber): | ................................................................ |
| --- | --- |
|  | (Name, Firma, Ort) |
| Aufstellungsort: | ................................................................ |
|  | (genaue Ortsbezeichnung) |

| 1 | Aufstellung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Die Aufstellung erfolgt | ganz im Freien |  | teilweise im Freien |  |  | im eigenen Raum |
|  |  | im Arbeitsraum |  | Verwendungszweck: ........ |  |  |  |
| 1.2 | Der Aufstellungsraum wird | neu errichtet |  | umgebaut |  |  | ist vorhanden |
|  | Im Aufstellungsraum sind weitere Dampfkessel PB > 0,5 bar / TB > 110°C vorhanden. |  |  |  |  |  |  |
|  | Herstell-Nummern: ........ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Grundfläche des Kesselaufstellungsraums: |  |  | ........ m² |  |  |  |
| 1.2.2 | Druckentlastungsflächen: |  |  | ........ m² |  |  | in Form von: ........ |
| 1.2.3 | Erforderliche Gesamtzuluftöffnung: |  |  | ........ m² |  |  |  |
|  | Vorhandene Gesamtzuluftöffnung: |  |  | ........ m² |  |  |  |
|  | schließbar |  | Endlagenschalter |  | Anschlag bei Mindestöffnung |  |  |
|  | Flächenangaben bei Vergitterung oder Jalousien |  | Brutto |  | Netto |  |  |
|  |  |  | Seitenverhältnis ........ |  |  |  |  |
|  | Zuluftschalldämpfer |  |  |  |  |  |  |
|  | Zuluftventilator |  | Abluftventilator |  | Ventilatorüberwachung ........ |  |  |
| 1.2.4 | Rettungsweg und Verwendungszweck angrenzender Räume |  |  |  |  |  |  |
|  | siehe Zeichnungs-Nr.: |  |  | ........ |  |  | vom: ........ |
| 1.3 | Besondere Aufstellungsbedingungen: |  |  | Erdbebenzone |  |  |  |
|  |  |  |  | Überschwemmungsgebiet |  |  |  |
|  |  |  |  | ........ |  |  |  |
| 1.4 | Explosions- und Brandschutz |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Einrichtung von Ex-Zonen |  |  |  |  |  |  |
|  | im Kesselhaus | nein |  | ja, folgende: ........ |  |  |  |
| 1.4.2 | Maßnahmen zur Vermeidung |  |  |  |  |  |  |
|  | von Zündquellen | keine |  | ja, im Bereich von Entlüftungsleitungen im Freien |  |  |  |
|  |  |  |  | ja, folgende: ........ |  |  |  |
|  | einer explosionsfähigen Atmosphäre | keine |  | ja, folgende: ........ |  |  |  |
| 1.4.3 | Explosionsschutzkonzept liegt vor |  |  | ja |  | nicht erforderlich |  |

| 2 | Schornstein |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Schornstein |  | wird neu errichtet | wird umgebaut |  |  | ist vorhanden |
| 2.2 | Mündungshöhe des Schornsteines über Erdgleiche: |  |  | ........ m | obere lichte Weite: | ........ mm |  |
| 2.3 | Der Dampfkessel hat | einen eigenen Schornstein- bzw. Schornsteinzug |  |  |  |  |  |
|  |  | einen gemeinsamen Schornsteinzug mit weiteren Feuerstätten |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Durch den Schornsteinzug werden außer den Abgasen dieser Dampfkesselanlage noch Abgase von ........ Feuerstätten abgeleitet. |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Summe der Feuerungswärmeleistungen aller an den Schornsteinzug angeschlossenen Feuerstätten beträgt ........ MW. |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Summe aller Feuerungswärmeleistungen im Aufstellungsraum beträgt ........ MW. |  |  |  |  |  |  |
|  | Davon können gleichzeitig ........ MW genutzt werden. |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Bestandteile dieses Teils der Beschreibung sind: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Zeichnungen |  |  |  |
|  | Lageplan | Zeichnungs-Nr.: ........ | vom: ........ |  |
|  | Aufstellungsplan | Zeichnungs-Nr.: ........ | vom: ........ |
|  | Rauchgasabführung einschl. Schornstein | Zeichnungs-Nr.: ........ | vom: ........ |
|  | ........ | Zeichnungs-Nr.: ........ | vom: ........ |
|  | ........ | Zeichnungs-Nr.: ........ | vom: ........ |
| 3.2 | Sonstige Anlagen |  |  |
|  | statische Berechnung Schornstein |  |  |
|  | Höhenberechnung Schornstein |  |  |
|  | Berechnung Zuluftöffnung |  |  |
|  | ........ |  |  |
|  | ........ |  |  |

| 4 | Anmerkungen/Ergänzungen |
| --- | --- |
|  | ................................................................ |

……………………..................................	………………….................................

(Unterschrift Antragsteller)	(Unterschrift Ersteller der Anlage)

| Angaben zum Antragsteller | Angaben zum Ersteller der Anlage |
| --- | --- |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |

Nachweis durch Berechnung.

Angabe der weiteren Feuerstätten unter 3.2.