| Beiblatt FGA, Stand 2024-05-24 |  |
| --- | --- |
| Herstell-Nr.: ........ | Seite 1 von 6 |

Beschreibung der Gasfeuerungsanlage des Dampfkessels

| Antragsteller (Arbeitgeber): | ................................................................ |
| --- | --- |
|  | (Name, Firma, Wohnort) |
| Aufstellungsort: | ................................................................ |
|  | (genaue Ortsbezeichnung, bzw. Name und Heimathafen des Binnenschiffes) |

| 1 | Brennstoffe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Heizgas | Zündgas |
| 1.1 | Gasart | ........ | ........ |
| 1.2 | Heizwert (HU) in | ........ | ........ |
| 1.3 | Dichteverhältnis bezogen auf Luft | ........ | ........ |
| 1.4 | Höchster Massengehalt an Schwefel in % | ........ | ........ |
| 1.5 | Brennstoffzustand | gasförmig | gasförmig |
|  |  | flüssig | flüssig |

| 2 | Gasversorgung | siehe Beiblatt LGA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bereits vorhanden und genehmigt |  | ohne Übergabestation aus öffentlichem Netz |

| 3 | Armaturen und Einrichtungen in den Gasleitungen zum Brenner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Die Brennstoffabsperreinrichtung außerhalb des Kesselaufstellungsraumes befindet sich (örtliche Lage) ................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsabsperreinrichtung |  |  |  | ja |  |  | nein |  |  |
|  | Eignungsnachweis |  | ........ |  | Typprüfung nach DIN EN 161 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Fernbedienung | manuell |  |  | Notschalter |  |  | ........ |  |  |
| 3.1.2 | Art der Hilfsenergie |  |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Gasdruckregler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Heizgas |  |  | Zündgas |  |  |
|  | Anzahl |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
|  | Eignungsnachweis |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
|  | Überdruck vor Regler (mbar) |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
|  | Absicherungsdruck vor Regler (mbar) |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
|  | Überdruck nach Regler (mbar) |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
|  | Absicherungsdruck nach Regler (mbar) |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | Heizgas |  |  | Zündgas |  |  |
|  | SAV vorhanden |  |  |  | ja | nein |  | ja |  | nein |
|  | Eignungsnachweis |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
|  | Ansprechdruck SAV |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
| 3.4 | SBV vorhanden |  |  |  | ja |  | nein | ja | nein |  |
|  | Eignungsnachweis |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
|  | Ansprechdruck SBV |  |  |  | ........ |  |  | ........ |  |  |
| 3.5 | Sicherheitsabsperreinrichtungen |  |  |  | Vor Brenner |  |  | Vor Brennergruppe |  |  |
| 3.6 | Gasvorwärmer |  |  |  | ja |  |  | nein |  |  |
|  | Flüssigkeitsverdampfer |  |  |  | ja |  |  | nein |  |  |
| 3.6.1 | Druckbehälter nach BetrSichV |  |  |  | ja |  |  | nein |  |  |
| 3.6.2 | Heizmittel |  |  | Dampf | Heißwasser |  |  | Sonstiges: ........ |  |  |
| 3.6.3 | Höchste Gasaufwärmung |  |  |  | ........ °C |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Sicherheitsventil vorhanden |  |  |  | ja |  |  | nein |  |  |
|  | Eignungsnachweis |  |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
|  | Kleinster Durchmesser D0 |  |  |  | ........ mm |  |  |  |  |  |

| 4 | Brenner |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Hersteller |  |  | ........ |  |  |  |
| 4.2 | Typ (Firmenbezeichnung) |  |  | ........ |  |  |  |
| 4.3 | Brenner mit Gebläse | ja |  | nein | Anzahl der Brenner ........ |  |  |
| 4.4 | Eignungsnachweis |  |  | Typprüfung | Einzelprüfung |  |  |
|  | Angewandte Normen | DIN EN 676 + Anhang K |  |  | TRD 412 |  |  |
|  |  | DIN EN 12953 |  | DIN EN 12952 | ........ |  |  |
|  | Nachweis der Eignung durch |  |  | ........ |  |  |  |
| 4.5 | Zulässige Feuerungswärmeleistung |  |  | ........ |  |  |  |
|  | Startleistung der Feuerung |  |  | ........ |  |  |  |
| 4.6 | Zündeinrichtungen des Hauptbrenners |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Elektrische Zündung: |  |  | Dauerzündung | intermittierende Zündung |  |  |
| 4.6.2 | Zündbrenner |  | Erdgas | Flüssiggas | Leichtöl | ........ |  |
| 4.6.3 | Zündflamme ist in die Überwachung der Hauptflamme einbezogen |  |  | ja | nein |  |  |
| 4.6.4 | Zündflamme wird unabhängig von der Hauptflamme überwacht |  |  | ja | nein |  |  |
| 4.6.5 | Die maximale Ausströmdauer des Zündgases beträgt bei nicht überwachten Zündbrennern |  |  |  |  | ........ s |  |
| 4.6.6 | Zündgasversorgung aus Flaschen |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufstellung Kesselraum |  |  | außerhalb | transportabel |  |
| 4.6.7 | Leistung des Zündbrenners |  |  | ........ |  |  |  |
| 4.6.8 | Zündeinrichtung entspricht |  |  | DIN EN 676 | ........ |  |

| 5 | Durchlüftung der Rauchgaszüge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Durchlüftungsdauer | ........ s |  |  |  |  |
| 5.2 | Durchlüftungsstrom | ........ m³/h | Gesamtluftleistung |  |  | ........ m³/h |
| 5.3 | Volumen des Feuerraumes und der Rauchgaszüge bis zum Kesselende |  |  |  |  | ........ m³ |
| 5.4 | Volumen vom Kesselende bis zum Schornsteineintritt |  |  |  |  | ........ m³ |
| 5.5 | Automatische Luftabsperrklappe je Brenner |  |  | ja |  | nein |

| 6 | Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Flammenwächter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Hersteller |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Typ (Firmenbezeichnung) |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Bauart |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Flammenwächter in der Zulassung des Feuerungsautomaten enthalten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Eignungsnachweis: |  |  | ........ |  |  |  |  |  |
|  | Typprüfung nach DIN EN 298 |  |  |  |  |  |  |  | Einzelprüfung |
| 6.2 | Schauöffnung zur Beobachtung der Zünd- und Hauptflamme am Brenner |  |  |  |  |  |  |  | am Feuerraum |
| 6.3 | Unterbrechung der Gaszufuhr durch selbsttätige Absperrung bei: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterschreiten oder Überschreiten der zulässigen Gasdrücke |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ausfall der Steuerenergie |  |  |  | Ausfall der Verbrennungsluft |  |  |  |  |
|  | Ausfall des Saugzuggebläses |  |  |  | Ausfall der mechanischen Raumlüftung |  |  |  |  |
|  | Erlöschen der Flamme |  |  |  | Ausschwenken bzw. Ausfahren des Brenners |  |  |  |  |
|  | nicht hinreichend geöffneten Abgasklappen |  |  |  | Ansprechen eines Begrenzers |  |  |  |  |
|  | unzulässiger Abweichung des Luft-/ Brennstoffverhältnisses |  |  |  | Betätigung des Notschalters |  |  |  |  |
|  | Ansprechen der Strömungssicherung |  |  |  | nicht ausreichender Verbrennungsluftstrom |  |  |  |  |
|  | zu hohem Brennkammerdruck |  |  |  | unzulässiger Abweichung des Rezirkulationsluftstromes |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Schnellschlussvorrichtung (Sicherheitsabsperrarmaturen) vor: |  |  |  | jedem Brenner |  |  |  | jeder Brennergruppe |
|  | Anzahl der Sicherheitsabsperrarmaturen |  |  |  | ........ |  |  |  |  |
|  | Eignungsnachweis: |  | ........ |  | Typprüfung nach DIN EN 161 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Thermische Absperreinrichtung (TAE) |  |  |  | ja |  |  | nein |  |
|  | Örtliche Lage: |  |  |  | ........ |  |  |  |  |
| 6.4 | Feuerungsautomat vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Hersteller |  |  |  | ........ |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Typ (Firmenbezeichnung) |  |  |  | ........ |  |  |  |  |
| 6.4.3 | Eignungsnachweis: | ........ |  |  | Typprüfung nach DIN EN 298 |  |  |  |  |
|  | Brennersteuerung in SPS enthalten (Einzelprüfung) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Feuerungsautomat in Verbindung mit Flammenwächter für Dauerbetrieb geeignet |  |  |  | ja |  |  |  | Einzelprüfung |
| 6.5 | Druckwächter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Gasdruckwächter max. |  |  |  | ja |  |  |  | nein |
|  | Eignungsnachweis/Typ |  |  |  | ........ |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Gasdruckwächter min. |  |  |  | ja |  |  |  | nein |
|  | Eignungsnachweis/Typ |  |  |  | ........ |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Dichtheitskontrolle |  |  |  | ja |  |  |  | nein |
|  | Eignungsnachweis/Typ |  |  |  | ........ |  |  |  |  |
| 6.5.4 | Luftdruckwächter |  |  |  | ja |  |  |  | nein |
|  | Eignungsnachweis/Typ |  |  |  | ........ |  |  |  |  |
| 6.6 | Sicherheitszeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - des überwachten Zündbrenners |  |  |  |  |  |  |  | ........ s |
|  | - des Hauptbrenners bei Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  | ........ s |
|  | - des Hauptbrenners bei Erlöschen der Flamme während des Betriebes |  |  |  |  |  |  |  | ........ s |
| 6.7 | Örtliche Lage der Gefahrenschalter: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Überwachung des Verbrennungsluftstromes über: |  |  |  |  | Verbrennungsluftstrommessung |  |  |  |
|  | Drehzahl des Frischlüfters |  |  |  |  | Differenzdruck am Frischlüfter |  |  |  |
|  | Druck hinter Frischlüfter |  |  |  |  | Leistungsaufnahme des Frischlüftermotors |  |  |  |
| 6.9 | Überwachung des Luft-/Brennstoffverhältnisses über: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektronischen Verbund mit Überwachung in der Steuerung |  |  |  |  | mechanischen Verbund |  |  |  |
|  | elektronische Brennstoff-/Luft-Verhältnisreglung |  |  |  |  |  | pneumatischen Verbund |  |  |

| 7 | Sondereinrichtungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Einrichtung zur O2-Regelung |  |  | ja | nein |  |
|  | Eignungsnachweis |  | ................ | in 6.4.3 enthalten |  |  |
| 7.2 | Einrichtung zur CO-Regelung |  |  | ja | nein |  |
|  | Eignungsnachweis |  | ................ | in 6.4.3 enthalten |  |  |
| 7.3 | Einrichtung zur Rauchgasrückführung |  |  | ja | nein |  |
|  | mit Gebläse | Injektor |  |  |  |  |
| 7.4 | Einrichtung zur Feuerraumdruckregelung |  |  | ja | nein |  |
|  | Einrichtung zur Feuerraumdrucküberwachung |  |  | ja | nein |  |
|  | Eignungsnachweis der Feuerraumdrucküberwachung |  |  | ........ |  |  |
| 7.5 | ferngesteuerte Brennstoffumschaltung |  |  | ja | nein |  |
|  | ausgelöst durch/von |  |  | ........ |  |  |
| 7.6 | Sonstige (ggf. formlose Beschreibung) |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |

| 8 | Stromlaufpläne/Logikpläne | liegen bei |  | werden nachgereicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Stromlauf-/Logikplan für Kesselanlage einschließlich Feuerung |  |  | Nr. ........ |
|  | - R&I-Schema der Feuerungsanlage |  |  | Zeichnungs-Nr. ........ |
|  | ................ |  | ........ |  |
|  | ................ |  | ........ |  |
|  | ................ |  | ........ |  |

| 9 | Anmerkungen / Ergänzungen |
| --- | --- |
|  | ................ |

……………………..................................	………………….................................

(Unterschrift Antragsteller)	(Unterschrift Ersteller der Anlage)

| Angaben zum Antragsteller | Angaben zum Ersteller der Anlage |
| --- | --- |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |
| ................................................................ | ................................................................ |

Nach DVGW Arbeitsblatt G260 benennen; für Gasarten, die dort nicht erfasst sind, ist die Analyse zusätzlich anzugeben.

Z.B. Einstelldruck SAV in der Gasübergabestation.